## ф. 4 (ГВС индексация)
Форма 4
Анализ показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованых систем горячего водоснабжения
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Факт за 2015 год | Факт за 2016 год | Факт за 2017 год | Ожидаемое 2018 года | План на 2019 год | План на 2020 год | План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 год
1 | Показатели качества горячей воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 25.07 | 19.26 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 13.53
2 | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1. | Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 12.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 22393 | 21121 | 20616 | 20976 | 20656 | 20656 | 20656 | 20656 | 20656